СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Прием улучшенных предложений. Предложения принимаются до 27 августа 2020 г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОАО Концерн «Уралэлектроремонт» | ООО ПК «РЭМ-Энерго» |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 1 534 899,00 руб. без НДС Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 1 449 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет по факту готовности к отгрузке. |
| 2. | Срок выполнения работ | 120 календарных дней | 80-90 календарных дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев | 6 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ. | В полном объеме выполненных работ. |
| 5. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара. | Выполнение работ по капитальному ремонту преобразователя повышенной частоты марки ППЧВ-500-1,0-6000-УХЛ4. Состав работ: - полная разборка с выводом ротора - очистка всех узлов и деталей - ремонт системы охлаждения - ремонт узлов смазки подшипников - ремонт панелей выводов статора генератора и статора двигателя - замена резиновых уплотнений - балансировка ротора - ревизия и пропитка обмотки статора двигателя - замена обмоток статора генератора - восстановление теплоконтроля и контроля величины воздушного зазора - высоковольтные испытания и измерение параметров обмоток - сборка преобразователя с заменой подшипников (при необходимости восстановление посадочных мест) - гидравлические испытания системы охлаждения - приемо-сдаточные испытания после капремонта - покраска Транспортировку оборудования к месту выполнения работ и обратно подрядчик производит за счет собственных сил и средств. |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника закупки при размещении заказа на выполнение работ. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - работы по испытаниям электрооборудования подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию, а именно необходимые акты, протоколы замеров, испытаний |  |