Приложение 1 – Характеристика выпусков

| № п.п. | Выпуск | Подразделение | Назначение выпуска | Пропускная способность выпуска, тыс. м3/ч | Размер выпуска | Содержание нефтепродуктов мг/дм3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Выпуск № 3 (без очистки) | - ЭСПЦ-2, ПСЦ (ТКСт-1) | - ливневые | 0,00143 | Трубопровод диаметр 500 мм, длина 135 м | 0,14 | Очистка воды от нефтепродуктов до 0,05 мг/дм3 |
| 2 | - Выпуск № 7 (без очистки) | - Прокатный-1, ООО "ЗЭМЗ-Энерго" | - производственный | 0,40624 | Канал шириной 1,54 м, длиной 100 м | 0,12 |  |
| 3 | - Выпуск № 10 (реконс очистки) | - Прокатный-1, 3 | - промливневые | 1,41721 | Трубопровод диаметр 1500 мм, длина 220 м | 0,09 |  |
| 4 | - Выпуск № 12 (без очистки) | - Прокаьный - 3 | - ливневые | 0,00359 | Трубопровод диаметр 500 мм, длина 150 м | 0,04 |  |
| 5 | - Выпуск № 14 | - ЦРМО | - промливневые | 0,01285 | Бетонный лоток шириной 800 мм, длиной 50 м | 0,08 |  |
| 6 | - Выпуск № 15 (без очистки) | - ПСЦ (ТКСт-2), ЦГП | - промливневые | 0,21697 | Канал трапецеидального сечения шириной 1,54 м, длиной 60 м, трубопровод диаметр 800 мм, длина 5 м | 0,18 |  |