Приложение №1

| Виды огнетушителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Перезарядка огнетушителей. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Марка огнетушителя. | Единица измерения. |  |  |  |
| 1 | ОУ-1 | шт |  |  |  |
| 2 | ОУ-2 | шт |  |  |  |
| 3 | ОУ-3 | шт |  |  |  |
| 4 | ОУ-5 | шт |  |  |  |
| 5 | ОУ-7 | шт |  |  |  |
| 6 | ОУ-8 | шт |  |  |  |
| 7 | ОУ-10 | шт |  |  |  |
| 8 | ОУ-15 | шт |  |  |  |
| 9 | ОУ-25 | шт |  |  |  |
| 10 | ОУ-55 | шт |  |  |  |
| 11 | ОУ-80 | шт |  |  |  |
| 12 | ОП-2 (з) | шт |  |  |  |
| 13 | ОП-4 (з) | шт |  |  |  |
| 14 | ОП-5 (з) | шт |  |  |  |
| 15 | ОП-6 (з) | шт |  |  |  |
| 16 | ОП-8 (з) | шт |  |  |  |
| 17 | ОП-10 (з) | шт |  |  |  |
| 18 | ОП-25 (з) |  |  |  |  |
| 19 | ОП-50(з) | шт |  |  |  |
| 20 | ОП-35(з) | шт |  |  |  |
| 21 | ОВП-8 | шт |  |  |  |
| 22 | ОВП-9 | шт |  |  |  |
| 23 | ОВП-100 | шт |  |  |  |
| 24 | ОПУ-5 | шт |  |  |  |
| 25 | ОПУ-8 | шт |  |  |  |
| 26 | ОВЭ-10 | шт |  |  |  |
| 27 | ОВЭ-50 | шт |  |  |  |
| 2. Ремонт огнетушителей. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ, оборудование | Единица измерения |  |  |  |
| 1 | Замена ЗПУ огнетушителей ОУ-1,2,3,5,6,8,10. | шт |  |  |  |
| 2 | Замена ЗПУ огнетушителей ОУ-20,25,40,80. | шт |  |  |  |
| 3 | Замена ЗПУ огнетушителей ОП-2,3,4,5,10. | шт |  |  |  |
| 4 | Замена ЗПУ огнетушителей ОВП-8. | шт |  |  |  |
| 5 | Замена ЗПУ огнетушителей ОП-50,100. | шт |  |  |  |
| 6 | Сифонная трубка к ОУ-1,2,3,5,6,8,10 | шт |  |  |  |
| 7 | Сифонная трубка к ОУ-20,40,80 | шт |  |  |  |
| 8 | Сифонная трубка к ОП-1,2,3,4,5,8,10 | шт |  |  |  |
| 9 | Манометр к ОП-2,3,4,5,8 | шт |  |  |  |
| 10 | Аттестация сосудов ОУ-1,2,3,5,6,8,10. | шт |  |  |  |
| 11 | Аттестация сосудов ОУ-10,20,25. | шт |  |  |  |
| 12 | Аттестация сосудов ОУ-40,80. | шт |  |  |  |
| 13 | Замена раструба ОУ-1,2,3,5,6,8,10. | шт |  |  |  |
| 3. Освидетельствование огнетушителей |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ, оборудование | Единица измерения |  |  |  |
| 1 | Освидетельствование огнетушителей ОУ-1…10, ОП-1…10 | шт |  |  |  |
| 2 | Освидетельствование огнетушителей ОВП-8, ОВП-9 | шт |  |  |  |
| 3 | Освидетельствование огнетушителей ОУ-15 | шт |  |  |  |
| 4 | Освидетельствование огнетушителей ОУ-25 | шт |  |  |  |
| 5 | Освидетельствование огнетушителей ОУ-55 | шт |  |  |  |
| 6 | Освидетельствование огнетушителей ОУ-80 | шт |  |  |  |
| 7 | Освидетельствование огнетушителей ОП-10 (з) | шт |  |  |  |
| 13 | Освидетельствование огнетушителей ОП-25 (з) | шт |  |  |  |
| 14 | Освидетельствование огнетушителей ОП-35 (з) | шт |  |  |  |
| 15 | Освидетельствование огнетушителей ОП-50 (з) |  |  |  |  |
| 16 | Освидетельствование огнетушителей ОВП,ВПУ-100 | шт |  |  |  |